批准厦门市宏业工程建设技术有限公司计量认证/审查认可/

验收范围及限制要求

地址：厦门市湖里区华昌路54号 ³³                              第 1页，共 16 页

| 序号 | 检测项目类别 | 检测项目/参数 |  | 检测标准（方法）名称及 编号（含年号） | 限制范围 或说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 项目名称 |  |  |  |
| 1 | 地基基础 | 1.1 | 浅层平板荷载试验 | 《岩土工程勘察规范》 GB50021-2001 | 能检：承载力、沉降量。 |  |
|  |  |  |  | 《建筑地基基础设计规范》 GB50007-2002 |  |  |
|  |  |  |  | 《岩土工程勘察规范》 DBJ13-84-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 《建筑地基基础技术规范》 DBJ13-07-2006 |  |  |
|  |  | 1.2 | 复合地基荷载试验 | 《地基基础处理技术规范》 JGJ79-2002 |  | 能检：承载力、沉降量。 |
|  |  |  |  | 《建筑地基基础设计规范》 GB50007-2002 |  |  |
|  |  |  |  | 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 |  |  |
|  |  |  |  | 《岩土工程勘察规范》 GB50021-2001 |  |  |
|  |  |  |  | 《岩土工程勘察规范》 DBJ13-84-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 《建筑地基基础技术规范》 DBJ13-07-2006 |  |  |
|  |  | 1.3 | 深层载荷板试验 | 《高层建筑岩土工程勘察规程》 JGJ72-2004 |  |  |
|  |  |  |  | GB50021-2001 《岩土工程勘察规范》 |  |  |
|  |  |  |  | GB5007-2002 《建筑地基基础设计规范》 |  |  |
|  |  | 1.4 | 单桩竖向抗压静载试验 | 《建筑基桩检测技术规范》 JGJ106-2003 |  | 能检：竖向抗压承载力、沉降量、分层侧阻力、端阻力。 |
|  |  |  |  | 《建筑地基基础设计规范》 GB50007-2002 |  |  |
|  |  |  |  | 《建筑桩基技术规范》 JGJ94-2008 |  |  |
|  |  |  |  | 《岩土工程勘察规范》 GB50021-2001 |  |  |
|  |  | 1.4 | 单桩竖向抗压静载试验 | 《建筑地基基础工程质量验收规范》 GB50202-2002 |  | 能检：竖向抗压承载力、沉降量、分层侧阻力、端阻力。 |
|  |  |  |  | 《高层建筑岩土工程勘察规范》 JGJ72-2004 |  |  |
|  |  |  |  | 《建筑地基基础技术规范》 JGJ72-2004 |  |  |
|  |  |  |  | 《岩土工程勘察规范》 DBJ13-84-2006 |  |  |

批准厦门市宏业工程建设技术有限公司计量认证/审查认可/

验收范围及限制要求

地址：厦门市湖里区华昌路54号                                              第 2页，共 1 6页

| 序号 | 检测项目类别 | 检测项目/参数 |  | 检测标准（方法）名称及 编号（含年号） | 限制范围 或说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 项目名称 |  |  |  |
| 1 | 地基基础 | 1.5 | 单桩竖向抗拔静载试验 | 《建筑基桩检测技术规范》 JGJ106-2003 |  | 能检：竖向抗拔承载力、上拔量。 |
|  |  |  |  | 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 |  |  |
|  |  |  |  | 《建筑地基基础设计规范》 GB50007-2002 |  |  |
|  |  |  |  | 《高层建筑岩土工程勘察规范》 JGJ72-2004 |  |  |
|  |  |  |  | 《岩土工程勘察规范》 DBJ13-84-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 《建筑地基基础技术规范》 DBJ13-07-2006 |  |  |
|  |  | 1.6 | 单桩水平静载试验 | 《建筑桩基技术规范》 JGJ94-2008 |  | 能检：水平极限承载力。 |
|  |  |  |  | 《建筑基桩检测技术规范》 JGJ106-2003 |  |  |
|  |  |  |  | 《建筑地基基础工程质量验收规范》 GB50202-2002 |  |  |
|  |  | 1.7 | 高应变法检测 | 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 |  | 能检：基桩竖向抗压承载力、桩身完整性。 |
|  |  |  |  | 《建筑基桩检测技术规范》 JGJ106-2003 |  |  |
|  |  | 1.8 | 低应变法（反射波法） | 《建筑地基基础工程质量验收规范》 GB50202-2002 |  | 能检：桩身完整性、桩身缺陷程度、缺陷位置。 |
|  |  |  |  | 《高层建筑岩土工程勘察规范》 JGJ72-2004 |  |  |
|  |  |  |  | 《建筑地基基础技术规范》 GB50007-2002 |  |  |
|  |  |  |  | 《岩土工程勘察规范》DBJ13-84-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 《建筑基桩检测技术规范》 JGJ106-2003 |  |  |
|  |  |  |  | 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 |  |  |
|  |  |  |  | 《建筑地基基础设计规范》 DBJ13-07-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 《建筑基坑支护技术规程》 JGJ120-1999 |  |  |
|  |  |  |  | 《建筑边坡工程技术规范》 GB50330-2002 |  |  |
|  |  |  |  | 《基桩低应变检测技术规程》 JGJ/T93-95 |  |  |

批准厦门市宏业工程建设技术有限公司计量认证/审查认可/

验收范围及限制要求

地址：厦门市湖里区华昌路54号                                              第 3页，共 1 6页

| 序号 | 检测项目类别 | 检测项目/参数 |  | 检测标准（方法）名称及 编号（含年号） | 限制范围 或说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 项目名称 |  |  |  |
| 1 | 地基基础 | 1.9 | 钻芯法检测 | 《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003 |  | 能检：桩长、桩身混凝土强度、桩底沉渣厚度、桩身完整性、桩端持力层岩土性状。 |
|  |  |  |  | 《建筑桩基技术规范》 JGJ94-2008 |  |  |
|  |  |  |  | 《建筑地基基础工程质量验收规范》 GB50202-2002 |  |  |
|  |  |  |  | 《岩土工程勘察规范》 DBJ13-84-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 《建筑地基基础设计规范》 DBJ13-07-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 《建筑地基基础技术规范》 GB50007-2002 |  |  |
|  |  |  |  | 《建筑基坑支护技术规程》 JGJ120-99 |  |  |
|  |  |  |  | 《钻芯法检测技术规程》 DBJ13-28-1999 |  |  |
|  |  |  |  | 《建筑地基基础工程质量验收规范》 GB/T50081-2002 |  |  |
|  |  | 1.10 | 锚杆(土钉)抗拔力检测 | 《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2002 |  | 能检：承载力、位移。 |
|  |  |  |  | 《岩土锚杆(索)技术规程》 CECS22:2005 |  |  |
|  |  |  |  | 《建筑地基基础技术规范》 GB50007-2002 |  |  |
|  |  |  |  | 《建筑基坑支护技术规程》 JGJ120-99 |  |  |
|  |  |  |  | 《建筑地基基础工程质量验收规范》 GB50202-2002 |  |  |
|  |  |  |  | 《建筑地基基础设计规范》DBJ13-07-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 《高层建筑岩土工程勘察规范》 JGJ72-2004 |  |  |
|  |  |  |  | 《岩土工程勘察规范》 DBJ13-84-2006 |  |  |
|  |  | 1.11 | 声波透射法检测 | 《建筑基桩检测技术规范》 JGJ106-2003 |  | 能检：桩身完整性、桩身缺陷程度、缺陷位置。 |

批准厦门市宏业工程建设技术有限公司计量认证/审查认可/

验收范围及限制要求

地址：厦门市湖里区华昌路54号                                            第 4页，共 1 6页

| 序号 | 检测项目类别 | 检测项目/参数 |  | 检测标准（方法）名称及 编号（含年号） | 限制范围 或说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 项目名称 |  |  |  |
| 2 | 建筑工程材料检测 | 2.1 | 水泥 | 《通用硅酸盐水泥》GB175-2007 |  | 能检：细度、凝结时间、安定性、抗折强度、抗压强度、比表面积、化学指标。 |
|  |  |  |  | 《白色硅酸盐水泥》GB/T2015-2005 |  |  |
|  |  |  |  | 《水泥密度测定方法》GB/T176-1996 |  |  |
|  |  |  |  | 《水泥胶砂流动度测定方法》GB/T2419-2005 |  |  |
|  |  |  |  | 《水泥化学分析方法》GB/T176-2008 |  | 能检：不溶物、烧失量、三氧化硫、氧化镁、氯离子。 |
|  |  |  |  | 《水泥细度检验方法（筛析法）》GB/T1345-2005 |  |  |
|  |  |  |  | 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T1346-2001 |  |  |
|  |  | 2.2 | 钢材 | 《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB1499.2-2007 |  | 能检：屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力总伸长率、弯曲性能、反复弯曲。 |
|  |  |  |  | 《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》GB1499.1-2008 |  |  |
|  |  |  |  | 《钢筋混凝土用余热处理钢筋》GB13014-91 |  |  |
|  |  |  |  | 《碳素结构钢》GB/T700-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 《低合金高强度结构钢》 GB/T1591-2008 |  |  |
|  |  |  |  | 《优质碳素结构钢》GB/T 699-1999 |  |  |
|  |  |  |  | 《冷轧带肋钢筋》GB13788-2008 |  | 能检：抗拉强度、断后伸长率、弯曲性能、反复弯曲。 |
|  |  |  |  | 《预应力钢筋混凝土用热处理钢筋》GB4463-84 |  |  |
|  |  |  |  | 《金属材料 弯曲试验方法》GB/T232-1999 |  |  |
|  |  |  |  | 《金属材料室温拉伸试验方法》GB/T228-2002 |  |  |

批准厦门市宏业工程建设技术有限公司计量认证/审查认可/

验收范围及限制要求

地址：厦门市湖里区华昌路54号                                            第 5页，共 1 6页

| 序号 | 检测项目类别 | 检测项目/参数 |  | 检测标准（方法）名称及 编号（含年号） | 限制范围 或说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 项目名称 |  |  |  |
| 2 | 建筑工程材料检测 | 2.3 | 钢筋焊接及机械连接件 | 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003 |  | 能检：拉伸试验、弯曲试验。 |
|  |  |  |  | 《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T27-2001 |  |  |
|  |  |  |  | 《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2003 |  | 能检：拉伸试验。 |
|  |  |  |  | 《带肋钢筋套筒挤压连接技术规程》JGJ108-96 |  |  |
|  |  |  |  | 《滚轧直螺纹钢筋连接接头》JG163-2004 |  |  |
|  |  |  |  | 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003 |  |  |
|  |  |  |  | 《镦粗直螺纹钢筋接头》JG171-2005 |  |  |
|  |  |  |  | 《焊接接头拉伸试验方法》GB/T2651-2008 |  |  |
|  |  |  |  | 《钢筋锥螺纹接头技术规程》JGJ109-96 |  |  |
|  |  |  |  | 《焊接接头弯曲及压扁试验方法》GB2653-89 |  |  |
|  |  | 2.4 | 集料 | 《普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法》JGJ52-2006 |  | 砂能检：筛分析、表观密度（简易法）、吸水率、堆积密度和紧密密度、含水率、空隙率、含泥量（标准法）、泥块含量、云母含量、氯离子含量、轻物质含量。 石能检：筛分析、表观密度（简易法）、含水率、吸水率、堆积密度和紧密密度、空隙率、含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎值指标、抗压强度、磨耗值。 |

批准厦门市宏业工程建设技术有限公司计量认证/审查认可/

验收范围及限制要求

地址：厦门市湖里区华昌路54号                                           第 6页，共 1 6页

| 序号 | 检测项目类别 | 检测项目/参数 |  | 检测标准（方法）名称及 编号（含年号） | 限制范围 或说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 项目名称 |  |  |  |
| 2 | 建筑工程材料检测 | 2.4 | 集料 | 《建筑用砂》GB/T14684-2001 |  | 能检：颗粒级配、含泥量、泥块含量、氯化物含量、表观密度、堆积密度、空隙率。 |
|  |  |  |  | 《建筑用卵石、碎石》GB/T14685-2001 |  | 能检:颗粒级配、含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、岩石抗压强度、压碎指标值、表观密度、体积密度、空隙率。 |
|  |  |  |  | 《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005 |  | 细集料能检：筛分、表观密度（容量瓶法）、堆积密度及紧装密度、含水率、含泥量（筛洗法）、泥块含量、密度。 粗集料能检：粗集料及集料混合料的筛分、含土粗集料筛分、含水率、堆积密度及空隙率、含泥量及泥块含量、针、片状颗粒含量（规准仪法、游标卡尺法）、密度及吸水率（容量瓶法）、压碎值、磨耗系数。 |
|  |  |  |  | 《公路路面基层施工技术规范》 JTJ 034-2000 |  |  |
|  |  |  |  | 《公路桥涵施工技术规范》 JTJ 041-2000 |  |  |

批准厦门市宏业工程建设技术有限公司计量认证/审查认可/

验收范围及限制要求

| 序号 | 检测项目类别 | 检测项目/参数 |  | 检测标准（方法）名称及 编号（含年号） | 限制范围 或说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 项目名称 |  |  |  |
| 2 | 建筑工程材料检测 | 2.5 | 混凝土 | 《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T50080-2002 |  | 能检：坍落度与坍落扩展度法、凝结时间、泌水与压力泌水、表观密度、含气量、混凝土中钢筋锈蚀试验。 |
|  |  |  |  | 《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081-2002 |  | 能检：抗压强度、抗折强度、劈裂抗拉强度、圆柱体试件抗压强度。 |
|  |  |  |  | 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG E030-2005 |  | 能检：坍落度仪测定混凝土稠度、表观密度、含气量、凝结时间、泌水、抗压强度、抗弯拉强度、圆柱体轴心抗压强度、圆柱体劈裂抗拉强度、抗渗性、收缩性、水泥砂浆抗压强度。 |
|  |  |  |  | 《普通混凝土长期性能和耐久性能》GBJ82-85 |  | 能检：抗渗性能及收缩性。 |
|  |  |  |  | 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2000 |  |  |
|  |  |  |  | 《粉煤灰在混凝土和砂浆中应用技术规程》JGJ28-86 |  | 能检：掺粉煤灰的混凝土配合比设计。 |
|  |  |  |  | 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002 |  | 能检：细石混凝土配合比设计。 |
|  |  |  |  | 《水泥混凝土路面施工及验收规范》GBJ97-87 |  | 能检：道路混凝土配合比设计。 |
|  |  |  |  | 《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2000 |  | 能检：公路桥涵混凝土配合比设计。 |

地址：厦门市湖里区华昌路54号                                      第 7页，共 1 6页

批准厦门市宏业工程建设技术有限公司计量认证/审查认可/

验收范围及限制要求

地址：厦门市湖里区华昌路54号                                              第 8页，共 1 6页

| 序号 | 检测项目类别 | 检测项目/参数 |  | 检测标准（方法）名称及 编号（含年号） | 限制范围 或说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 项目名称 |  |  |  |
| 2 | 建筑工程材料检测 | 2.5 | 混凝土 | 《公路水泥混凝土路面施工技术规范》JTG F30-2003 |  | 能检：公路水泥混凝土路面普通配合比设计。 |
|  |  |  |  | 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2001 |  |  |
|  |  |  |  | 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》DBJ13-71-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 《钻芯法检测混凝土强度技术规程》 CECS03: 2007 |  |  |
|  |  |  |  | 《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T152-2008 |  |  |
|  |  |  |  | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 |  | 能检：钢筋位置、保护层厚度、外观质量、尺寸偏差。 |
|  |  |  |  | 《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004 |  | 能检：外观质量、尺寸偏差。 |
|  |  |  |  | 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 |  | 能检：墙体保温层厚度。 |
|  |  | 2.6 | 砂浆 | 《建筑砂浆基本性能试验方法》JGJ/T70-2009 |  | 能检：配合比、凝结时间、稠度、密度、分层度、抗压强度、收缩性。 |
|  |  |  |  | 《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ98-2000 |  |  |
|  |  |  |  | 《砌体工程施工质量验收统一标准》GB50203-2002 |  |  |
|  |  |  |  | 《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》DBJ 13-72-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 《回弹法检测砌体中普通粘土砖抗压强度技术规程》DBJ 13-73-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 《砌体工程现场检测技术标准》GB/T50315-2000 |  |  |

批准厦门市宏业工程建设技术有限公司计量认证/审查认可/

验收范围及限制要求

地址：厦门市湖里区华昌路54号                                      第 9页，共 1 6页

| 序号 | 检测项目类别 | 检测项目/参数 |  | 检测标准（方法）名称及 编号（含年号） | 限制范围 或说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 项目名称 |  |  |  |
| 2 | 建筑工程材料检测 | 2.7 | 建筑土工 | 《土工试验方法标准》 GB/T50123-1999 |  | 能检：含水率、密度（环刀法、灌砂法、灌水法）、土粒比重、筛分、砂的相对密度、击实、压实系数、颗粒分析、界限含水量、承载比(CBR)、回弹模量。 |
|  |  |  |  | 《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002 |  |  |
|  |  |  |  | 《公路土工试验规程》JTG E40-2007 |  |  |
|  |  | 2.8 | 掺合料 | 《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB1596-2005 |  | 能检：细度、需水量比、烧失量、含水量、三氧化硫、安定性、活性指数、游离氧化钙。 |
|  |  |  |  | 《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T18046-2008 |  | 能检：密度、比表面积、活性指数、流动度比、含水量、烧失量、三氧化硫。 |
|  |  |  |  | 《粒化高炉矿渣粉在水泥混凝土中应用技术规程》DBJ13-66-2005 |  |  |
|  |  |  |  | 《用于水泥中的粒化高炉矿渣》GB/T203-2008 |  |  |
|  |  |  |  | 《水泥化学分析方法》GB/T176-2008 |  |  |
|  |  | 2.9 | 外加剂 | 《混凝土外加剂》GB8076-2008 |  | 能检：减水率、凝结时间差、抗压强度比、含气量、泌水率比、收缩率比、钢筋锈蚀、1h经时变化量、总碱量。 |
|  |  |  |  | 《混凝土、砂浆防水剂》JC474-2008 |  | 能检：凝结时间差、抗压强度比、渗透高度比、收缩率比、吸水量比、安定性、泌水率比。 |

批准厦门市宏业工程建设技术有限公司计量认证/审查认可/

验收范围及限制要求

地址：厦门市湖里区华昌路54号                                     第 10页，共 1 6页

| 序号 | 检测项目类别 | 检测项目/参数 |  | 检测标准（方法）名称及 编号（含年号） | 限制范围 或说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 项目名称 |  |  |  |
| 2 | 建筑工程材料检测 | 2.9 | 外加剂 | 《混凝土泵送剂》JC473-2001 |  | 能检：坍落度增加值、坍落度保留值、抗压强度比、含气量、泌水率比、压力泌水率比、收缩率比、对钢筋的锈蚀作用、总碱量。 |
|  |  |  |  | 《聚羧酸系高性能减水剂》JG/T223-2007 |  | 能检：总碱量、头减水率、泌水率比、含气量、1h坍落度保留值、凝结时间养差、抗压强度比、28d收缩率比、对钢筋锈蚀作用、固体含量、含水率、细度、pH值、密度、水泥净浆流动度、砂浆减水率、甲醛含量、氯离子含量、总碱量。 |
|  |  |  |  | 《混凝土膨胀剂》JC476-2001 |  | 能检：细度、凝结时间、限制膨胀率、抗压强度、抗折强度、氧化镁、总碱量。 |
|  |  |  |  | 《喷射混凝土用速凝剂》JC477-2005 |  | 能检：密度、细度、凝结时间、含固量、抗压强度比、氯离子含量、总碱量、pH值、含水率。 |
|  |  |  |  | 《混凝土外加剂匀质性试验方法》 GB/T8077-2000 |  | 能检：密度、细度、pH值、氯离子含量、水泥净浆流动度、水泥砂浆工作性、砂浆减水率、固体含量、碱含量、硫酸钠含量、还原糖含量、表面张力。 |
|  |  |  |  | 《水泥化学分析方法》GB/T176-2008 |  |  |
|  |  |  |  | 《水泥胶砂流动度测定方法》GB/T2419-2005 |  |  |
|  |  | 2.10 | 防水材料 | 《塑性体改性沥青防水卷材》GB18243-2008 |  | 能检：卷重、面积及厚度、尺寸偏差、外观、可溶物含量、不透水性、耐热度、拉力、最大拉力时的延伸率、低温柔度、撕裂强度。 |
|  |  |  |  | 《弹性体改性沥青防水卷材》GB18242-2008 |  |  |

批准厦门市宏业工程建设技术有限公司计量认证/审查认可/

验收范围及限制要求

| 序号 | 检测项目类别 | 检测项目/参数 |  | 检测标准（方法）名称及 编号（含年号） | 限制范围 或说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 项目名称 |  |  |  |
| 2 | 建筑工程材料检测 | 2.10 | 防水材料 | 《改性沥青聚乙烯胎防水卷材》 GB/T18967-2003 |  | 能检：卷重、面积及厚度、尺寸偏差、外观、不透水性、耐热度、拉力、断裂延伸率、低温柔度。 |
|  |  |  |  | 《自粘橡胶沥青防水卷材》JC/T690-1998 |  | 能检：卷重、面积及厚度、尺寸偏差、外观、柔度、耐热度、拉力、断裂延伸率、不透水。 |
|  |  |  |  | 《自粘橡胶沥青防水卷材》JC840-1999 |  | 能检：卷重、面积及厚度、尺寸偏差、外观、卷重、面积及厚度、不透水性、耐热度、拉力、断裂延伸率、柔度。 |
|  |  |  |  | 《自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材》JC898-2002 |  |  |
|  |  |  |  | 《聚氯乙烯防水卷材》GB12952-2003 |  | 能检：卷重、面积及厚度、拉伸强度（拉力）、断裂伸长率、低温弯折性、不透水性。 |
|  |  |  |  | 《氯化聚乙烯防水卷材》GB12953-2003 |  |  |
|  |  |  |  | 《高分子防水材料 第1部分 片材》 GB18173.1-2006 |  | 能检：断裂拉伸强度、扯(胶)断伸长率、撕裂强度、不透水性、低温弯折、热处理尺寸变化率。 |
|  |  |  |  | 《高分子防水材料 第2部分 止水带》GB18173.2-2000 |  | 能检：尺寸公差、外观质量、硬度、拉伸强度、扯断伸长率、撕裂强度。 |

地址：厦门市湖里区华昌路54号                                     第 11页，共 1 6页

批准厦门市宏业工程建设技术有限公司计量认证/审查认可/

验收范围及限制要求

地址：厦门市湖里区华昌路54号                              第 12页，共 1 6页

| 序号 | 检测项目类别 | 检测项目/参数 |  | 检测标准（方法）名称及 编号（含年号） | 限制范围 或说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 项目名称 |  |  |  |
| 2 | 建筑工程材料检测 | 2.10 | 防水材料 | 《聚合物水泥防水涂料》JC/T894-2001 |  |  |
|  |  |  |  | 《无机防水堵漏材料》JC900-2002 |  |  |
|  |  |  |  | 《益胶泥》DB35/516-2003 |  |  |
|  |  |  |  | 《水泥基渗透结晶型防水材料》GB18445-2001 |  |  |
|  |  |  |  | 《屋面防水工程质量验收规范》GB50207-2002 |  |  |
|  |  |  |  | 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002 |  |  |
|  |  |  |  | 《建筑防水材料应用技术规程》DBJ13-39-2001 |  |  |
|  |  | 2.11 | 墙体砌筑材料 | 《烧结普通砖》GB5101-2003 |  | 能检：尺寸偏差、外观质量、强度等级。 |
|  |  |  |  | 《烧结多孔砖》GB13544-2000 |  | 能检：尺寸偏差、外观质量、强度等级、孔型空洞率及孔洞排列。 |
|  |  |  |  | 《烧结空心砖和空心砌块》GB13545-2003 |  | 能检：尺寸偏差、外观质量、强度等级、密度等级、孔型空洞率及孔洞排列。 |
|  |  |  |  | 《粉煤灰砖》JC239-2001 |  | 能检：尺寸偏差和外观、强度等级。 |
|  |  |  |  | 《蒸压灰砂空心砖》JC/T637-96 |  | 能检：尺寸偏差、外观质量、抗压强度、孔洞率。 |
|  |  |  |  | 《蒸压灰砂砖》GB11945-1999 |  | 能检：尺寸偏差和外观、抗压强度。 |
|  |  |  |  | 《混凝土普通砖和装饰砖》NY/T671-2003 |  | 能检：尺寸偏差、外观质量、强度等级、密度级。 |

| 序号 | 检测项目类别 | 检测项目/参数 |  | 检测标准（方法）名称及 编号（含年号） | 限制范围 或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 项目名称 |  |  |
| 2 | 建筑工程材料检测 | 2.10 | 防水材料 | 《高分子防水材料 第3部分 遇水膨胀橡胶》GB/T18173.3-2002 | 能检：尺寸公差、外观质量、硬度、拉伸强度、扯断伸长率、体积膨胀倍率、高温流淌性、低温试验、反复浸水。 |
|  |  |  |  | 《氯化聚乙烯—橡胶共混防水卷材》JC684-1997 | 能检：卷重、面积及厚度、拉伸强度、断裂伸长率、直角形撕裂强度、不透水性。 |
|  |  |  |  | 《硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）》GB/T 529-2008 | 能检：拉伸强度、断裂拉伸强度、扯断伸长率。 |
|  |  |  |  | 《聚氨酯防水涂料》GB/T19250-2003 | 能检：拉伸强度（无处理）、断裂伸长率(无处理)、撕裂强度、低温弯折性(无处理)、 不透水性、固体含量、表干时间、实干时间、潮湿基面粘结强度、热处理、加热伸缩率、酸处理、碱处理。 |
|  |  |  |  | 《水乳型沥青基防水涂料》JC/T408-2005 | 能检：固体含量、耐热度、不透水性、粘结强度、表干时间、实干时间、低温柔度(标准条件)、断裂伸长率（标准条件）。 |
|  |  |  |  | 《聚氯乙烯弹性防水涂料》JC/T674-1997 | 能检：耐热性、低温柔性、断裂延伸率(无处理）、不透水性、粘结强度。 |
|  |  |  |  | 《聚合物乳液建筑防水涂料》JC/T864-2000 | 能检：拉伸强度(无处理)、断裂延伸率、低温柔性、不透水性、固体含量、干燥时间。 |

批准厦门市宏业工程建设技术有限公司计量认证/审查认可/

验收范围及限制要求

地址：厦门市湖里区华昌路54号

批准厦门市宏业工程建设技术有限公司计量认证/审查认可/

验收范围及限制要求

第 14页，共 1 6页

| 序号 | 检测项目类别 | 检测项目/参数 |  | 检测标准（方法）名称及 编号（含年号） | 限制范围 或说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 项目名称 |  |  |  |
| 2 | 建筑工程材料检测 | 2.11 | 墙体砌筑材料 | 《普通混凝土小型空心砌块》GB8239-1997 |  | 能检：尺寸偏差、外观质量、强度等级、空心率、孔洞率及孔洞结构。 |
|  |  |  |  | 《混凝土多孔砖》JC934-2004 |  | 能检尺寸偏差、外观质量、强度等级、相对含水率。 |
|  |  |  |  | 《轻集料混凝土小型空心砌块》 GB/T15229-2002 |  | 能检：尺寸偏差、外观质量、强度等级、密度等级 |
|  |  |  |  | 《粉煤灰小型空心砌块》JC862-2000 |  | 能检：尺寸偏差、外观质量、强度等级。 |
|  |  |  |  | 《粉煤灰砌块》JC238-91 |  | 能检：尺寸偏差、外观质量、抗压强度、密度。 |
|  |  |  |  | 《蒸压加气混凝土砌块》GB11968-2006 |  | 能检：尺寸偏差和外观、抗压强度、强度级别、干体积密度、干燥收缩、抗冻性。 |
|  |  |  |  | 《蒸压加气混凝土性能试验方法》 GB/T11969～11975-2008 |  | 能检：制样、体积密度、含水率、吸水率、抗压强度、抗折强度、干燥收缩、抗冻性、干湿循环。 |
|  |  |  |  | 《混凝土小型空心砌块试验方法》GB/T4111-1997 |  | 能检尺寸偏差、外观质量、强度等级。 |
|  |  |  |  | 《混凝土小型空心砌块建筑技术规程》JGJ/T14-2004 |  |  |
|  |  |  |  | 《砌墙砖试验方法》GB/T2542-2003 |  |  |

批准厦门市宏业工程建设技术有限公司计量认证/审查认可/

验收范围及限制要求

地址：厦门市湖里区华昌路54号                                        第 15页，共 1 6页

| 序号 | 检测项目类别 | 检测项目/参数 |  | 检测标准（方法）名称及 编号（含年号） | 限制范围 或说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 项目名称 |  |  |  |
| 2 | 建筑工程材料检测 | 2.12 | 陶瓷砖及饰面砖粘结强度 | 《陶瓷砖》GB/T4100-2006 |  | 能检：吸水率、破坏强度、断裂模数、抗热震性。 |
|  |  |  |  | 《玻璃马赛克》GB/T7697-1996 |  |  |
|  |  |  |  | 《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ110-2008 |  |  |
| 3 | 市政道路工程 | 3.1 | 路面砖 | 《混凝土路面砖》JC/T466-2000 |  | 能检：外观质量、尺寸偏差、抗折强度、抗压强度、吸水率。 |
|  |  | 3.2 | 公路土工 | 《公路土工试验规程》JTG E40-2007 |  | 能检：土的工程分类、含水率、密度（环刀法、灌砂法、灌水法）、土粒比重（比重瓶法）、筛分、液塑限联合测定法测定界限含水率、砂的相对密度、击实、颗粒分析。 |
|  |  |  |  | 《公路路基施工技术规范》JTG F10-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 《公路路基设计规范》JTG D030-2004 |  |  |
|  |  |  |  | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2004 |  |  |
|  |  | 3.3 | 无机结合料稳定材料 | 《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》 JTJ057-94 |  | 能检：含水量、击实、无侧限抗压强度、水泥或石灰剂量、石灰有效钙镁含量。 |
|  |  |  |  | 《市政道路工程水泥稳定层粒料基层质量评定标准》DBJ13-48-2003 |  |  |
|  |  |  |  | 《市政道路工程水泥稳定粒料基层质量验收标准》DBJ13-49-2003 |  |  |
|  |  |  |  | 《公路土工试验规程》JTG E40-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 《水泥化学分析方法》GB/T176-2008 |  |  |

批准厦门市宏业工程建设技术有限公司计量认证/审查认可/

验收范围及限制要求

地址：厦门市湖里区华昌路54号                                             第 16页，共 1 6页

| 序号 | 检测项目类别 | 检测项目/参数 |  | 检测标准（方法）名称及 编号（含年号） | 限制范围 或说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 项目名称 |  |  |  |
| 3 | 市政道路工程 | 3.3 | 无机结合料稳定材料 | 《公路路面基层施工技术规范》 JTJ 034-2000 |  | 能检：稳定土配合比设计、基层材料级配设计固体体积率。 |
|  |  |  |  | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2004 |  |  |
|  |  | 3.4 | 路基路面现场测试 | 《公路路基路面现场测试规程》 JTG E60—2008 |  | 能检：路面取样、线形及几何尺寸、路面厚度、回弹模量、压实度（挖坑灌砂法、环刀法、取芯法）、平整度（3m直尺）、强度和模量（土基现场CBR值、承载板法、贝克曼梁法）、承载能力（贝克曼梁法）、水泥混凝土的强度、抗滑性能（手工铺砂法、摆式仪法）。 |
|  |  |  |  | 《城镇道路工程施工与质量验收规范》 CJJ1-2008 |  |  |
|  |  |  |  | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2004 |  |  |
|  |  |  |  | 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JGJE30-2005 |  |  |
|  |  |  |  | 《公路沥青路面施工技术规范》 JTG F40-2004 |  |  |
|  |  |  |  | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTJ052-2000 |  | 能检：试件密度（表干法、水中重法、蜡封法）。 |
|  |  |  |  | 《沥青路面施工及验收规范》GB50092-96 |  |  |
| 4 | 建筑工程室内环境检测 | 4.1 | 室内环境污染物检测 | 《民用建筑工程室内环境污染物控制规范》GB50325-2001（2006年版） |  | 能检：甲醛、氡、苯、氨、TVOC |
|  |  |  |  | 《室内空气质量标准》GB/T18883-2002 |  |  |
|  |  |  |  | 《公共场所空气中氨测定方法》GB18205-2000 |  | 能检：氨（酚试剂 分光光度法） |
|  | 以下空白 |  |  |  |  |  |